| ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 4501,739 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В тому числі зворотних сум _ тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( посилання на документ про затвердження ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" ______________________ 20__ р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція сільського будинку культури в с. Качанове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Загально-будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція сільського будинку культури в с. Качанове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основа: |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  | 3353,61 |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |
|  | креслення (специфікації ) № |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  | 13,53754 |  |  | тис.люд.-год. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  | 900,465 |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  | 3,7 |  |  | розряд |  |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на “11 лютого” 2021 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |  |  | Вартість одиниці, грн. |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.-год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин |  | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  | не зайнятих обслуговуванням машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  | тих, що обслуговують машини |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю |  |  | всього |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН8-2-4 | Розбирання покриттiв покрiвлi з хвилястих азбестоцементних листiв | 100м2 | 5,35 | 2457,99 2399,16 | 58,83 53,49 | 13150 | 12836 | 314 286 | 45,4300 0,8772 | 243,05 4,69 |
| 2 | РН8-1-3 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцiльних | 100м2 | 5,35 | 1808,96 1752,86 | 56,10 51,00 | 9678 | 9378 | 300 273 | 31,6400 0,8364 | 169,27 4,47 |
| 3 | РН3-39-4 к дем.=0,8 | (Демонтаж)фронтонiв | 100 м2 | 0,293 | 5733,18 5733,18 | __-__ - | 1680 | 1680 | __-__ - | 98,8480 - | 28,96 - |
| 4 | РН4-13-2 к дем.=0,8 | (Демонтаж)залiзобетонних плит | 100 шт | 0,06 | 25598,25 16442,98 | 9155,27 3767,79 | 1536 | 987 | 549 226 | 266,2400 51,3627 | 15,97 3,08 |
| 5 | РН3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли | 10 м3 | 0,8989 | 9485,51 5688,06 | 3797,45 1470,09 | 8527 | 5113 | 3414 1321 | 98,0700 22,2245 | 88,16 19,98 |
| 6 | РН5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 2,13 | 466,19 425,65 | 40,54 25,88 | 993 | 907 | 86 55 | 8,0600 0,3771 | 17,17 0,8 |
| 7 | РН3-23-1 | Пробивання прорiзiв у цегляних стiнах вручну | 1 м3 | 5,406 | 1120,63 974,49 | 146,14 57,12 | 6058 | 5268 | 790 309 | 17,5900 0,7995 | 95,09 4,32 |
| 8 | РН5-1-6 | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами | 100 м2 | 0,0554 | 4051,78 4013,56 | 38,22 14,94 | 224 | 222 | 2 1 | 76,0000 0,2091 | 4,21 0,01 |
| 9 | РН4-5-1 | Розбирання чистої пiдшивки стель iз струганих дощок | 100 м2 | 2,66 | 2262,34 2210,63 | 51,71 20,21 | 6018 | 5880 | 138 54 | 41,8600 0,2829 | 111,35 0,75 |
| 10 | РН8-4-1 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi | 100м | 0,2058 | 785,29 759,41 | __-__ - | 162 | 156 | __-__ - | 14,3800 - | 2,96 - |
| 11 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,1414 | 2405,57 2405,57 | __-__ - | 340 | 340 | __-__ - | 44,6800 - | 6,32 - |
| 12 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,08 | 10964,66 10214,10 | 735,19 287,33 | 877 | 817 | 59 23 | 184,3700 4,0221 | 14,75 0,32 |
| 13 | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,1722 | 3217,52 3093,13 | 124,39 110,10 | 554 | 533 | 21 19 | 56,8800 1,6317 | 9,79 0,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | РН6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,12 | 9546,13 8840,73 | 690,23 269,76 | 1146 | 1061 | 83 32 | 159,5800 3,7761 | 19,15 0,45 |
| 15 | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 2,2 | 314,75 314,75 | __-__ - | 692 | 692 | __-__ - | 5,9600 - | 13,11 - |
| 16 | РН7-2-5 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | 100м2 | 1,424 | 976,31 950,58 | 25,73 7,99 | 1390 | 1354 | 36 11 | 18,0000 0,1134 | 25,63 0,16 |
| 17 | РН7-2-1 | Розбирання дощатих покриттiв пiдлог | 100м2 | 4,084 | 2803,68 2803,68 | __-__ - | 11450 | 11450 | __-__ - | 53,0900 - | 216,82 - |
| 18 | РН7-1-2 | Розбирання лаг з дощок i брускiв | 100м2 | 4,084 | 584,08 584,08 | __-__ - | 2385 | 2385 | __-__ - | 11,0600 - | 45,17 - |
| 19 | РН7-1-1 | Розбирання цегляних стовпчикiв пiд лаги | 100м2 | 4,084 | 842,17 816,44 | 25,73 7,99 | 3439 | 3334 | 105 33 | 15,4600 0,1134 | 63,14 0,46 |
| 20 | РН2-1-3 | Розбирання монолітних бетонних ганків | 1 м3 | 0,6 | 1591,55 504,60 | 1086,95 419,18 | 955 | 303 | 652 252 | 8,7000 6,5276 | 5,22 3,92 |
| 21 | РН3-2-1 | Розбирання ганку iз цегли | 10 м3 | 0,95 | 9485,51 5688,06 | 3797,45 1470,09 | 9011 | 5404 | 3607 1397 | 98,0700 22,2245 | 93,17 21,11 |
| 22 | РН17-4-5 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | 100шт | 0,12 | 1359,52 1359,52 | __-__ - | 163 | 163 | __-__ - | 23,4400 - | 2,81 - |
| 23 | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,23 | 423,81 423,81 | __-__ - | 97 | 97 | __-__ - | 7,6500 - | 1,76 - |
| 24 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 72,929 | 86,08 86,08 | __-__ - | 6278 | 6278 | __-__ - | 1,6300 - | 118,87 - |
| 25 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 72,929 | 79,61 - | 79,61 11,66 | 5806 | - | 5806 850 | __-__ 0,1610 | __-__ 11,74 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  | 92609 | 76638 | 15962 5142 |  | 1411,9 76,54 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 92609 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 81780 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 45477 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 178,53 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 18117 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 138086 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  | 138086 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ЕН6-3-1 к=1,15 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,014 | 246809,00 32174,55 | 12554,70 5318,78 | 3455 | 450 | 176 74 | 534,1060 64,2166 | 7,48 0,9 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 |  |  |  |  | 3455 | 450 | 176 74 |  | 7,48 0,9 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 3455 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 2829 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 524 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 1,01 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 3726 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 |  |  |  |  | 3726 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | РН3-33-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн iз керамiчної, силiкатної або порожнистої цегли при висотi поверху до 4 м | 1 м3 | 7,343 | 2224,82 503,09 | 44,85 39,70 | 16337 | 3694 | 329 292 | 8,2500 0,5883 | 60,58 4,32 |
| 28 | РН3-28-1 | Мурування окремих дiлянок простих зовнiшнiх стiн iз цегли | 100 м3 | 0,008 | 251764,39 54244,15 | 4478,94 3964,46 | 2014 | 434 | 36 32 | 889,5400 58,7523 | 7,12 0,47 |
| 29 | РН3-28-4 | Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли | 100 м3 | 0,00572 | 253888,87 53705,16 | 4478,94 3964,46 | 1452 | 307 | 26 23 | 891,5200 58,7523 | 5,1 0,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | РН3-33-7 | Мурування внутрiшнiх стiн iз керамiчної, силiкатної або порожнистої цегли при висотi поверху до 4 м | 1 м3 | 1,616 | 2225,78 479,51 | 47,39 41,94 | 3597 | 775 | 77 68 | 7,9600 0,6216 | 12,86 1 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 |  |  |  |  | 23400 | 5210 | 468 415 |  | 85,66 6,13 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 23400 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 17722 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 5625 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 2941 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 11,01 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 1117 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 26341 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 |  |  |  |  | 26341 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Покрівля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | РН4-17-1 | Улаштування пiдшивки стель струганими дошками | 100 м2 | 2,668 | 22717,50 6663,81 | 73,62 65,16 | 60610 | 17779 | 196 174 | 105,3900 0,9657 | 281,18 2,58 |
| 32 | РН8-24-2 | Улаштування мауерлатів | м3 | 0,06 | 8228,80 1363,00 | 31,47 28,61 | 494 | 82 | 2 2 | 23,5000 0,4692 | 1,41 0,03 |
| 33 | РН8-24-1 | Улаштування крокв та кобилок з дощок | м3 | 0,198 | 10190,24 2329,28 | 34,89 31,72 | 2018 | 461 | 7 6 | 40,1600 0,5202 | 7,95 0,1 |
| 34 | РН20-21-1 | Вогнезахист дерев'яних конструкцiй ферм, арок, балок, крокв, мауеpлатiв | м3 | 0,258 | 1020,74 77,96 | __-__ - | 263 | 20 | __-__ - | 1,3100 - | 0,34 - |
| 35 | РН20-21-3 | Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв по фермах | 100м2 | 5,589 | 3562,95 288,03 | __-__ - | 19913 | 1610 | __-__ - | 4,8400 - | 27,05 - |
| 36 | Е12-12-4 к=1,15 | Улаштування покрiвель шатрових iз металочерепицi "Монтерей" | 100м2 | 5,589 | 17848,85 10447,89 | 373,22 126,83 | 99757 | 58393 | 2086 709 | 180,1360 1,6991 | 1006,78 9,5 |
| 37 | РН8-36-3 | Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар | 100м2 | 5,589 | 874,58 797,94 | 8,89 8,09 | 4888 | 4460 | 50 45 | 12,9200 0,1326 | 72,21 0,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | С111-1720 варіант 1 | Плiвка гідробар'єр | м2 | 614,79 | 20,52 - | __-__ - | 12615 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 39 | & С1422- 11186-2 | Металочерепиця/комплект/ | м2 | 642,73 | 270,60 - | __-__ - | 173923 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 40 | & С100-123 варіант 1 | Саморіз RA4.9х27 | шт | 4124 | 2,42 - | __-__ - | 9980 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 41 | & С126-911- В1 | Планка конькова длиною 2 м | шт | 20 | 362,95 - | __-__ - | 7259 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 42 | С111-1747 варіант 1 | Прокладка вбираюча | 100м | 4,5829 | 618,18 - | __-__ - | 2833 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 43 | РН4-17-1 | Улаштування пiдшивки підшеву струганими дошками | 100 м2 | 0,331 | 22717,50 6663,81 | 73,62 65,16 | 7519 | 2206 | 24 22 | 105,3900 0,9657 | 34,88 0,32 |
| 44 | РН4-17-7 | Улаштування пiдшивки підшеву профільованим листом по дереву | 100 м2 | 0,331 | 2644,97 2506,30 | 19,46 17,23 | 875 | 830 | 6 6 | 45,2400 0,2553 | 14,97 0,08 |
| 45 | & С111-37- В4 варіант 2 | Підшев з листової профільваної сталі | м2 | 33,1 | 218,91 - | __-__ - | 7246 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 46 | & С126-948- 8 варіант 1 | Кутик обрамлення 50х50 мм зовнішній/внутрішній | м | 221 | 96,76 - | __-__ - | 21384 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 47 | РН8-36-3 | Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар | 100м2 | 4,3338 | 874,58 797,94 | 8,89 8,09 | 3790 | 3458 | 39 35 | 12,9200 0,1326 | 55,99 0,57 |
| 48 | С111-1720 варіант 2 | Плiвка паробарєр | м2 | 476,71 | 20,52 - | __-__ - | 9782 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 49 | РН8-37-5 | Утеплення покриттiв плитами мінераловатними | 100м2 | 4,3338 | 2271,76 2188,30 | 83,46 75,88 | 9845 | 9484 | 361 329 | 39,5000 1,2444 | 171,19 5,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | & С114-108- У-В7 варіант 1 | Плити мінераловатні товщ.150 мм. | м2 | 433,38 | 622,60 - | __-__ - | 269822 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 51 | РН8-36-3 | Улаштування гідроізоляції в один шар | 100м2 | 4,3338 | 874,58 797,94 | 8,89 8,09 | 3790 | 3458 | 39 35 | 12,9200 0,1326 | 55,99 0,57 |
| 52 | С111-1720 варіант 1 | Плiвка гідробар'єр | м2 | 476,71 | 20,52 - | __-__ - | 9782 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 53 | ЕН10-15-1 к=1,15 | Укладання ходових дошок | 100м | 0,79 | 2169,36 360,99 | __-__ - | 1714 | 285 | __-__ - | 6,3365 - | 5,01 - |
| 54 | РН8-40-4 к=0,8 | Улаштування з листової сталi снігозатримувачів | 100м | 0,79 | 1969,71 1964,78 | 4,93 4,48 | 1556 | 1552 | 4 4 | 33,0160 0,0734 | 26,08 0,06 |
| 55 | & С1255- 2499 варіант 1 | Снігозатримувач | м | 79 | 281,61 - | __-__ - | 22247 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 56 | РН8-41-2 | Навiшування водостiчних труб | 100м | 0,1953 | 3540,83 3540,83 | __-__ - | 692 | 692 | __-__ - | 55,3600 - | 10,81 - |
| 57 | РН8-42-2 | Улаштування жолобiв | 100м | 0,859 | 3736,42 3718,63 | 17,79 16,17 | 3210 | 3194 | 16 14 | 58,1400 0,2652 | 49,94 0,23 |
| 58 | & С1545-89- 2 варіант 1 | Ринва пластикова водостічної системи 125х4000мм | м | 85,9 | 96,34 - | __-__ - | 8276 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 59 | & С1545-89- 99 варіант 1 | З'єднувач ринви | шт | 21 | 122,55 - | __-__ - | 2574 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 60 | & С1545-89- 1-Р варіант 1 | Водостічна труба 82х4000мм | м | 19,53 | 105,32 - | __-__ - | 2057 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 61 | & С1545-89- 99 варіант 2 | Муфта 82 мм | шт | 7 | 122,55 - | __-__ - | 858 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | & С1545-89- 4-Т варіант 1 | Злив 82 мм | шт | 7 | 104,86 - | __-__ - | 734 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 63 | & С1545-89- 4-Т варіант 2 | Коліно 112,5* 82 мм | шт | 14 | 104,86 - | __-__ - | 1468 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 64 | & С1545-89- 5-У варіант 1 | Воронка 125х82 мм | шт | 7 | 150,40 - | __-__ - | 1053 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 65 | & С1545-89- 6-Ф варіант 1 | Кріплення труби 82 мм | шт | 14 | 49,62 - | __-__ - | 695 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 66 | & С1111-47- 21 варіант 1 | Кронштейн ринви 125 мм | шт | 171 | 53,71 - | __-__ - | 9184 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 67 | & С1111-47- 22 варіант 1 | Заглушка ринви | шт | 8 | 156,76 - | __-__ - | 1254 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 |  |  |  |  | 795960 | 107964 | 2830 1381 |  | 1821,78 20,17 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 795960 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 685166 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 109345 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 58194 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 221,04 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 22429 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 854154 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4 |  |  |  |  | 854154 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 5. Двері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ЕН10-28-1 к=1,15 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,0581 | 11596,64 7216,38 | 4291,92 1437,24 | 674 | 419 | 249 84 | 112,8265 17,0775 | 6,56 0,99 |
| 69 | & С1545- 101-1 варіант 1 | Піна монтажна 750 мл | 1 шт | 1,4 | 148,18 - | __-__ - | 207 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 70 | С113-1878 варіант 1 | Дюбель анкерний розпірний 10х132 мм | шт | 26 | 9,84 - | __-__ - | 256 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 71 | ЕН10-28-2 к=1,15 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,0215 | 9096,72 5831,36 | 3195,09 1069,95 | 196 | 125 | 69 23 | 91,1720 12,7133 | 1,96 0,27 |
| 72 | & С1545- 101-1 варіант 1 | Піна монтажна 750 мл | 1 шт | 0,4 | 148,18 - | __-__ - | 59 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 73 | С113-1878 варіант 1 | Дюбель анкерний розпірний 10х132 мм | шт | 7 | 9,84 - | __-__ - | 69 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 74 | ЕН10-28-3 к=1,15 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,0616 | 7412,70 4404,41 | 2956,65 990,10 | 457 | 271 | 182 61 | 68,8620 11,7645 | 4,24 0,72 |
| 75 | & С1545- 101-1 варіант 1 | Піна монтажна 750 мл | 1 шт | 1,1 | 148,18 - | __-__ - | 163 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 76 | С113-1878 варіант 1 | Дюбель анкерний розпірний 10х132 мм | шт | 16 | 9,84 - | __-__ - | 157 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 77 | С123-198 варіант 1 | Блок дверний металопластиковий | м2 | 14,12 | 3728,84 - | __-__ - | 52651 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 78 | ЕН10-28-4 к=1,15 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21- 80 | 1 блок | 1 | 361,27 359,38 | __-__ - | 361 | 359 | __-__ - | 5,8190 - | 5,82 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | & С123-1781 варіант 1 | Блоки дверні ДГ 21-80 | шт | 1 | 5934,13 - | __-__ - | 5934 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 80 | & С1545- 101-1 варіант 1 | Піна монтажна 750 мл | 1 шт | 0,7 | 148,18 - | __-__ - | 104 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 81 | С113-1878 варіант 1 | Дюбель анкерний розпірний 10х132 мм | шт | 8 | 9,84 - | __-__ - | 79 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 82 | ЕН10-28-5 к=1,15 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21- 9 | 1 блок | 1 | 373,11 370,75 | __-__ - | 373 | 371 | __-__ - | 6,0030 - | 6 - |
| 83 | & С123-1781 варіант 2 | Блоки дверні ДГ 21-9 | шт | 1 | 6546,13 - | __-__ - | 6546 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 84 | & С1545- 101-1 варіант 1 | Піна монтажна 750 мл | 1 шт | 0,7 | 148,18 - | __-__ - | 104 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 85 | С113-1878 варіант 1 | Дюбель анкерний розпірний 10х132 мм | шт | 8 | 9,84 - | __-__ - | 79 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 86 | ЕН10-96-2 к=1,15 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | 100м2 | 0,0389 | 18269,06 18269,06 | __-__ - | 711 | 711 | __-__ - | 270,7330 - | 10,53 - |
| 87 | С121-250 варіант 1 | Дверi металеві 2,1х0,85, погрунтованi та пофарбованi | шт | 1 | 4246,39 - | __-__ - | 4246 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 88 | С121-250 варіант 2 | Дверi металеві 2,1х1,0, погрунтованi та пофарбованi | шт | 1 | 5002,02 - | __-__ - | 5002 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 |  |  |  |  | 78428 | 2256 | 500 168 |  | 35,11 1,98 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 78428 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 75672 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 2424 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 1223 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 4,46 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 451 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 79651 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5 |  |  |  |  | 79651 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Вікна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ЕН10-20-1 к=1,15 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0369 | 15631,09 14623,16 | 923,75 647,45 | 577 | 540 | 34 24 | 220,0295 9,3231 | 8,12 0,34 |
| 90 | & С1545- 101-1 варіант 1 | Піна монтажна 750 мл | 1 шт | 2,76 | 148,18 - | __-__ - | 409 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 91 | С113-1878 варіант 1 | Дюбель анкерний розпірний 10х132 мм | шт | 30 | 9,84 - | __-__ - | 295 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 92 | ЕН10-20-2 к=1,15 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,062 | 12394,81 11601,50 | 739,00 517,96 | 768 | 719 | 46 32 | 171,9250 7,4584 | 10,66 0,46 |
| 93 | & С1545- 101-1 варіант 1 | Піна монтажна 750 мл | 1 шт | 3,1 | 148,18 - | __-__ - | 459 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 94 | С113-1878 варіант 1 | Дюбель анкерний розпірний 10х132 мм | шт | 31 | 9,84 - | __-__ - | 305 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 95 | ЕН10-20-3 к=1,15 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,1685 | 9451,29 8796,19 | 614,92 430,99 | 1593 | 1482 | 104 73 | 130,3525 6,2061 | 21,96 1,05 |
| 96 | & С1545- 101-1 варіант 1 | Піна монтажна 750 мл | 1 шт | 6,6 | 148,18 - | __-__ - | 978 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | С113-1878 варіант 1 | Дюбель анкерний розпірний 10х132 мм | шт | 65 | 9,84 - | __-__ - | 640 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 98 | ЕН10-20-4 к=1,15 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,1224 | 7235,24 6725,77 | 481,18 337,25 | 886 | 823 | 59 41 | 99,6705 4,8563 | 12,2 0,59 |
| 99 | & С1545- 101-1 варіант 1 | Піна монтажна 750 мл | 1 шт | 3,5 | 148,18 - | __-__ - | 519 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 100 | С113-1878 варіант 1 | Дюбель анкерний розпірний 10х132 мм | шт | 34 | 9,84 - | __-__ - | 335 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 101 | С123-34 варіант 1 | Блоки вiконнi металопластикові | м2 | 38,98 | 3279,86 - | __-__ - | 127849 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 |  |  |  |  | 135613 | 3564 | 243 170 |  | 52,94 2,44 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 135613 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 131806 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 3734 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 1854 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 6,65 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 674 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 137467 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 6 |  |  |  |  | 137467 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТИП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | РН7-14-2 | Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брускiв площею покриття пiдлоги понад 10 м2 | 100м2 | 3,8444 | 16285,37 4282,72 | __-__ - | 62607 | 16464 | __-__ - | 73,8400 - | 283,87 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | РН7-23-4 | Улаштування дощатих покриттiв товщиною 40 мм площею понад 10 м2 | 100м2 | 3,8444 | 38876,72 5179,75 | 36,39 32,21 | 149458 | 19913 | 140 124 | 87,0400 0,4773 | 334,62 1,83 |
| 104 | РН7-25-6 | Улаштування покриття iз плит OSB | 100м2 | 1,1845 | 1813,45 1639,74 | 26,23 23,22 | 2148 | 1942 | 31 28 | 27,9200 0,3441 | 33,07 0,41 |
| 105 | С111-698 варіант 1 | Плити OSB ( 2,5мх1,25мх12мм ) | 100м2 | 1,2081 | 14077,15 - | __-__ - | 17007 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 106 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 1,1845 | 27630,06 3602,46 | 7,62 6,74 | 32728 | 4267 | 9 8 | 58,3300 0,0999 | 69,09 0,12 |
| 107 | РН12-41-3 | Полiпшене фарбування колером олiйним пiдлог по дереву | 100м2 | 2,6599 | 7183,68 5397,21 | 0,85 0,75 | 19108 | 14356 | 2 2 | 87,3900 0,0111 | 232,45 0,03 |
| 108 | РН7-31-1 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних | 100м | 2,19 | 3091,94 806,20 | 1,69 1,50 | 6771 | 1766 | 4 3 | 13,9000 0,0222 | 30,44 0,05 |
|  |  | ТИП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | РН7-13-2 | Ущiльнення грунту щебенем | 100м2 | 0,4257 | 5699,66 529,25 | 248,50 84,58 | 2426 | 225 | 106 36 | 9,2900 1,2609 | 3,95 0,54 |
| 110 | РН7-16-4 | Улаштування пiдстильного шару бетонного | м3 | 8,51 | 3490,25 372,36 | __-__ - | 29702 | 3169 | __-__ - | 6,4200 - | 54,63 - |
| 111 | ЕН6-11-11 к=1,15 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок | т | 0,1706 | 1202,33 937,30 | 177,75 59,52 | 205 | 160 | 30 10 | 15,5595 0,7073 | 2,65 0,12 |
| 112 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм | т | 0,1706 | 26439,13 - | __-__ - | 4511 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 113 | С124-35 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 8 мм | т | 0,1706 | 8087,17 - | __-__ - | 1380 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 114 | РН7-18-1 | Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї рулонними матерiалами на мастицi | 100м2 | 0,4257 | 16515,56 3456,69 | 15,23 13,48 | 7031 | 1472 | 6 6 | 52,7900 0,1998 | 22,47 0,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | РН7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,4257 | 7100,49 3727,66 | 90,54 80,14 | 3023 | 1587 | 39 34 | 64,2700 1,1877 | 27,36 0,51 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7 |  |  |  |  | 338105 | 65321 | 367 251 |  | 1094,6 3,7 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 338105 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 272417 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 65572 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 33723 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 124,36 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 12620 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 371828 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 7 |  |  |  |  | 371828 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 8. Опорядження внутрішнє |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | РН11-26-1 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,882 | 8299,37 5590,16 | 67,70 59,92 | 7320 | 4931 | 60 53 | 88,4100 0,8880 | 77,98 0,78 |
| 117 | ЕН10-9-1 к=1,15 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | 100м2 | 4,242 | 21617,54 13932,10 | __-__ - | 91702 | 59100 | __-__ - | 220,3400 - | 934,68 - |
| 118 | ЕН15-182-4 к=1,15 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою | 100м2 | 5,124 | 5846,26 4478,77 | 1,95 1,72 | 29956 | 22949 | 10 9 | 72,5190 0,0255 | 371,59 0,13 |
| 119 | ЕН15-182-6 к=1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | 100м2 | 5,124 | 4112,17 3381,81 | 17,56 7,73 | 21071 | 17328 | 90 40 | 51,6465 0,1173 | 264,64 0,6 |
| 120 | ЕН15-74-2 к=1,15 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем | 100м2 | 2,2801 | 24002,37 15402,30 | 11,68 10,34 | 54728 | 35119 | 27 24 | 204,2745 0,1532 | 465,77 0,35 |
| 121 | РН12-49-3 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi | 100м2 | 5,124 | 10656,04 4570,24 | 1,69 1,50 | 54602 | 23418 | 9 8 | 74,0000 0,0222 | 379,18 0,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | РН13-11-1 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньої щiльностi | 100м2 | 1,9619 | 7565,05 2594,33 | 0,85 0,75 | 14842 | 5090 | 2 1 | 41,0300 0,0111 | 80,5 0,02 |
| 123 | ПР15-4054 | Улаштування натяжної стелі | 100 м2 | 2,6599 | 9108,01 8992,50 | 62,40 27,40 | 24226 | 23919 | 166 73 | 131,8200 0,4284 | 350,63 1,14 |
| 124 | С111-1720 варіант 3 | Полотно ПВХ | м2 | 265,99 | 183,72 - | __-__ - | 48868 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 125 | ЕН15-76-1 к=1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 1,1845 | 22967,71 9939,81 | 2,92 2,58 | 27205 | 11774 | 3 3 | 160,9425 0,0383 | 190,64 0,05 |
| 126 | ЕН15-76-2 к=1,15 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 1,1845 | 17434,90 1191,78 | 4,87 4,31 | 20652 | 1412 | 6 5 | 19,2970 0,0638 | 22,86 0,08 |
| 127 | РН4-17-7 | Улаштування пiдшивки стель профільованим листом по дереву | 100 м2 | 0,4257 | 31026,64 2506,30 | 19,46 17,23 | 13208 | 1067 | 8 7 | 45,2400 0,2553 | 19,26 0,11 |
| 128 | & С111-37- В4 варіант 4 | Металопрофільовані листи з кольоровим покриттям | м2 | 42,57 | 218,91 - | __-__ - | 9319 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 8 |  |  |  |  | 417699 | 206107 | 381 223 |  | 3157,73 3,37 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 417699 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 211211 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 206330 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 94130 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 308,71 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 31324 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 511829 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 8 |  |  |  |  | 511829 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 9. Опорядження зовнішнє |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ЕН10-25-4 к=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,1958 | 1868,32 1868,32 | __-__ - | 366 | 366 | __-__ - | 31,3950 - | 6,15 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | & С1255- 2499 варіант 2 | Відливи | м | 19,58 | 122,49 - | __-__ - | 2398 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 131 | С113-1879 варіант 1 | Саморіз з пресшайбою 4,2х19 мм | шт | 69 | 0,77 - | __-__ - | 53 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 132 | ЕН15-78-1 к=1,15 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 2,7613 | 75079,84 38889,06 | __-__ - | 207318 | 107384 | __-__ - | 551,9310 - | 1524,05 - |
| 133 | & С10000-43 варіант 1 | Плити теплоізоляційні мінераловатні товщ. 150 мм. Щільність 145 кг/м3. Група горючості ( НГ ) | м2 | 276,13 | 403,04 - | __-__ - | 111291 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 134 | ЕН15-78-3 к=1,15 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,1758 | 95579,73 57678,87 | __-__ - | 16803 | 10140 | __-__ - | 818,6045 - | 143,91 - |
| 135 | & С10000-43 варіант 2 | Плити теплоізоляційні мінераловатні товщ. 30 мм. Щільність 145 кг/м3. Група горючості ( НГ ) | м2 | 17,58 | 148,04 - | __-__ - | 2603 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 136 | РН2-6-7 | Гiдроiзоляцiя бетонних поверхонь | 100 м2 | 0,64 | 3145,07 3145,07 | __-__ - | 2013 | 2013 | __-__ - | 48,5800 - | 31,09 - |
| 137 | С111-612 варіант 1 | Суміш гідроізоляційна | т | 0,1536 | 49267,54 - | __-__ - | 7567 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 138 | ЕН15-78-1 к=1,15 | Утеплення цоколю мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоротивним розчином | 100 м2 | 0,64 | 57709,26 38889,06 | __-__ - | 36934 | 24889 | __-__ - | 551,9310 - | 353,24 - |
| 139 | & С10000-43 варіант 1 | Плити теплоізоляційні мінераловатні товщ. 150 мм. Щільність 145 кг/м3. Група горючості ( НГ ) | м2 | 64 | 403,04 - | __-__ - | 25795 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | ЕН15-183-1 | Декоративне оздоблення цоколю | 100м2 | -0,64 | 16527,64 16527,64 | __-__ - | -10578 | -10578 | __-__ - | 231,3500 - | -148,06 - |
| 141 | РН13-26-2 | Облицювання стiн фасадiв будiвель керамiчною плиткою на цементному розчинi по бетоннiй і цегляній поверхнi | 100м2 | 0,64 | 35480,55 32351,61 | 57,24 39,92 | 22708 | 20705 | 37 26 | 505,8100 0,5940 | 323,72 0,38 |
| 142 | & С111-287- 1-3 варіант 1 | Плитки облицювальні з пісщанику | м2 | 64 | 263,56 - | __-__ - | 16868 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 143 | РН20-5-1 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 3,2574 | 6997,66 4257,93 | __-__ - | 22794 | 13870 | __-__ - | 72,5000 - | 236,16 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 9 |  |  |  |  | 464933 | 168789 | 37 26 |  | 2470,26 0,38 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 464933 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 296107 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 168815 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 73171 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 226,16 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 22950 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 538104 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 9 |  |  |  |  | 538104 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 10. Ганки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | РН1-7-5 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,01343 | 13947,26 13947,26 | __-__ - | 187 | 187 | __-__ - | 240,4700 - | 3,23 - |
| 145 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0325 | 15890,53 15890,53 | __-__ - | 516 | 516 | __-__ - | 300,9000 - | 9,78 - |
| 146 | РН7-16-2 | Улаштування пiдстильного шару пiщаного | м3 | 0,39 | 1202,97 265,64 | 101,36 36,40 | 469 | 104 | 40 14 | 4,5800 0,5537 | 1,79 0,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | РН7-16-4 | Улаштування бетонного ганку | м3 | 5,554 | 3490,25 372,36 | __-__ - | 19385 | 2068 | __-__ - | 6,4200 - | 35,66 - |
| 148 | ЕН6-11-11 к=1,15 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок | т | 0,02206 | 1202,33 937,30 | 177,75 59,52 | 27 | 21 | 4 1 | 15,5595 0,7073 | 0,34 0,02 |
| 149 | С111-1148 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,02206 | 17151,72 - | __-__ - | 378 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 150 | С124-34 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм | т | 0,02206 | 10298,50 - | __-__ - | 227 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 151 | ЕН15-26-1 к=1,15 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 4,5 | 791,67 386,11 | 0,97 0,86 | 3563 | 1737 | 4 4 | 6,1065 0,0128 | 27,48 0,06 |
| 152 | РН20-12-5 | Монтаж металоконструкцiй | 1т | 0,71855 | 5534,49 3523,20 | 1996,24 447,89 | 3977 | 2532 | 1434 322 | 48,0000 5,3615 | 34,49 3,85 |
| 153 | С121-782 варіант 2 | Металевi конструкцiї | т | 0,71855 | 45066,77 - | __-__ - | 32383 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 154 | РН8-40-5 | Улаштування з листової сталi дрібних покриттів | 100м | 0,103 | 4543,17 4528,12 | 15,05 13,68 | 468 | 466 | 2 1 | 76,0900 0,2244 | 7,84 0,02 |
| 155 | & С111-37- В4 варіант 4 | Металопрофільовані листи з кольоровим покриттям | м2 | 10,3 | 218,91 - | __-__ - | 2255 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 156 | & С100-123 варіант 1 | Саморіз RA4.9х27 | шт | 76 | 2,42 - | __-__ - | 184 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 10 |  |  |  |  | 64019 | 7631 | 1484 342 |  | 120,61 4,17 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 64019 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 54904 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 7973 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 3906 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 13,8 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 67925 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 10 |  |  |  |  | 67925 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 11. Вимощення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | РН1-7-5 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,18087 | 13947,26 13947,26 | __-__ - | 2523 | 2523 | __-__ - | 240,4700 - | 43,49 - |
| 158 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,452175 | 15890,53 15890,53 | __-__ - | 7185 | 7185 | __-__ - | 300,9000 - | 136,06 - |
| 159 | РН7-16-2 | Улаштування пiдстильного шару пiщаного товщ. 10 см | м3 | 18,087 | 1202,97 265,64 | 101,36 36,40 | 21758 | 4805 | 1833 658 | 4,5800 0,5537 | 82,84 10,01 |
| 160 | ЕН27-17-3 к=1,15 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 1,8087 | 20263,30 1913,65 | 894,40 304,59 | 36650 | 3461 | 1618 551 | 33,3040 4,1398 | 60,24 7,49 |
| 161 | ЕН27-17-4 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (додавати до товщини 15см) | 100м2 | 1,8087 | 1291,09 - | 42,87 14,93 | 2335 | - | 78 27 | __-__ 0,2105 | __-__ 0,38 |
| 162 | РН18-50-2 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | 1м2 | 180,87 | 575,38 89,27 | __-__ - | 104069 | 16146 | __-__ - | 1,5000 - | 271,31 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 11 |  |  |  |  | 174520 | 34120 | 3529 1236 |  | 593,94 17,88 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 174520 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 136871 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 35356 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 18632 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 70,28 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 7132 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 193152 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 11 |  |  |  |  | 193152 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 12. Опалення та вентиляція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 12 |  |  |  |  | - | - | __-__ - |  | __-__ - |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 12 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 13. Димова труба 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ЕН6-3-4 к=1,15 | Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,0134 | 358768,26 33939,70 | 14177,25 5825,32 | 4807 | 455 | 190 78 | 563,4080 70,4323 | 7,55 0,94 |
| 164 | С124-19 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 6 мм | т | 0,01954 | 27779,36 - | __-__ - | 543 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 165 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,0071 | 24959,66 - | __-__ - | 177 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 166 | С124-34 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм | т | 0,01954 | 10298,50 - | __-__ - | 201 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 167 | С124-37 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 12 мм | т | 0,0071 | 6731,41 - | __-__ - | 48 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 168 | С124-58 | Анкернi деталi iз прямих або гнутих круглих стрижнiв з рiзьбою [в комплектi з шайбами та гайками або без них], такi, що поставляються привареними до стрижнiв каркасiв та сiток | т | 0,02841 | 59719,08 - | __-__ - | 1697 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 169 | Е9-17-4 к=1,15 | Монтаж металевих елементів | т | 0,32606 | 3676,88 1437,27 | 2180,00 874,85 | 1199 | 469 | 711 285 | 23,0000 11,1909 | 7,5 3,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | С121-782 варіант 1 | Металевi конструкцiї | т | 0,32606 | 28675,30 - | __-__ - | 9350 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 171 | Е13-16-6 к=1,15 | ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,1661 | 857,40 398,09 | 60,03 5,37 | 142 | 66 | 10 1 | 5,4970 0,0828 | 0,91 0,01 |
| 172 | РН12-55-4 | Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази | 100м2 | 0,1661 | 9273,08 7570,54 | 16,92 14,98 | 1540 | 1257 | 3 2 | 122,5800 0,2220 | 20,36 0,04 |
| 173 | РН15-121-18 | Монтаж газоходів і димової труби вручну із окремих елементів діам.150 мм довжиною 1м (7 шт) із оцинкованої сталі в тепловій ізоляції | 100м2 | 0,03299 | 8662,19 8632,52 | 26,27 19,15 | 286 | 285 | 1 1 | 145,0600 0,2925 | 4,79 0,01 |
| 174 | & С130- 1124-2 варіант 13 | Секця димоходу ст. нерж. D=150 мм, L =1000мм, Т=0,8 мм утеплена | шт | 7 | 1291,47 - | __-__ - | 9040 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 175 | & С130- 1124-2 варіант 14 | Відвод ст. нерж.150 мм 45 град Т=0,8 мм | шт | 2 | 337,77 - | __-__ - | 676 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 176 | & С130- 1124-2 варіант 15 | Відвод ст. нерж. 150 мм 45 град Т=0,8 мм утеплений | шт | 2 | 674,37 - | __-__ - | 1349 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 177 | С188888-32 варіант 2 | Кріплення димоходу ( комплект ) | шт | 1 | 561,00 - | __-__ - | 561 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 178 | & С130- 1124-2 варіант 16 | Трійник 250ф*150ш*200ш | шт | 1 | 281,67 - | __-__ - | 282 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 13 |  |  |  |  | 31898 | 2532 | 915 367 |  | 41,11 4,65 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 31898 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 28451 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 2899 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 1331 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 4,37 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 444 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 33229 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 13 |  |  |  |  | 33229 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 14. Димова труба 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | ЕН6-3-4 к=1,15 | Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,0134 | 358768,26 33939,70 | 14177,25 5825,32 | 4807 | 455 | 190 78 | 563,4080 70,4323 | 7,55 0,94 |
| 180 | С124-19 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 6 мм | т | 0,01954 | 27779,36 - | __-__ - | 543 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 181 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,0071 | 24959,66 - | __-__ - | 177 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 182 | С124-34 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм | т | 0,01954 | 10298,50 - | __-__ - | 201 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 183 | С124-37 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 12 мм | т | 0,0071 | 6731,41 - | __-__ - | 48 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 184 | С124-58 | Анкернi деталi iз прямих або гнутих круглих стрижнiв з рiзьбою [в комплектi з шайбами та гайками або без них], такi, що поставляються привареними до стрижнiв каркасiв та сiток | т | 0,02841 | 59719,08 - | __-__ - | 1697 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 185 | Е9-17-4 к=1,15 | Монтаж металевих елементів | т | 0,26279 | 3676,88 1437,27 | 2180,00 874,85 | 966 | 378 | 573 230 | 23,0000 11,1909 | 6,04 2,94 |
| 186 | С121-782 варіант 1 | Металевi конструкцiї | т | 0,26279 | 28675,30 - | __-__ - | 7536 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | Е13-16-6 к=1,15 | ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,1342 | 857,40 398,09 | 60,03 5,37 | 115 | 53 | 8 1 | 5,4970 0,0828 | 0,74 0,01 |
| 188 | РН12-55-4 | Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази | 100м2 | 0,1342 | 9273,08 7570,54 | 16,92 14,98 | 1244 | 1016 | 2 2 | 122,5800 0,2220 | 16,45 0,03 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 14 |  |  |  |  | 17334 | 1902 | 773 311 |  | 30,78 3,92 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 17334 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 14659 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 2213 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 1013 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 3,33 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 18347 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 14 |  |  |  |  | 18347 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 15. Опалення 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | РН15-80-1 | Установлення теплогенератора | котел | 1 | 6378,98 5939,59 | 439,39 110,21 | 6379 | 5940 | 439 110 | 86,7600 1,3232 | 86,76 1,32 |
| 190 | С130-441 варіант 1 | Теплогенератор " Макагротех " ТГУ - 800 | шт | 1 | 96486,26 - | __-__ - | 96486 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 191 | РН15-129-1 | Установлення вентиляторiв з автоматикою | шт | 1 | 476,22 467,53 | 7,56 2,39 | 476 | 468 | 8 2 | 7,1400 0,0284 | 7,14 0,03 |
| 192 | С130-59 варіант 1 | Вентилятори ВР88-72-2,0 220 В 0,75 КВт з автоматикою | шт | 2 | 14498,92 - | __-__ - | 28998 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 193 | С1630-1623 варіант 2 | Фiльтр касетний 200 мм | шт | 1 | 725,64 - | __-__ - | 726 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 194 | & С130- 1124-2 варіант 1 | Відвід 45 гр. дiам. 150 мм | шт | 12 | 128,67 - | __-__ - | 1544 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 195 | & С130- 1124-2 варіант 2 | Трійник 150х150х150 Y | шт | 1 | 266,37 - | __-__ - | 266 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 196 | РН15-121-1 | Прокладання повiтроводiв дiаметром до 200 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,2945 | 17992,81 17916,68 | 70,39 51,33 | 5299 | 5276 | 21 15 | 301,0700 0,7839 | 88,67 0,23 |
| 197 | & С130- 1124-1 варіант 5 | Спірально-навивний повітровод 200 мм | м | 2 | 259,23 - | __-__ - | 518 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 198 | & С130- 1124-2 варіант 18 | Трійник 200ф*150ш*200ш | шт | 1 | 230,67 - | __-__ - | 231 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 199 | & С130- 1124-1 варіант 6 | Спірально-навивний повітровод 150 мм | м | 10 | 222,51 - | __-__ - | 2225 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 200 | & С130- 1124-2 варіант 8 | Трійник 150*100шL45*150ш | шт | 4 | 150,09 - | __-__ - | 600 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 201 | & С130- 1124-2 варіант 7 | Перехід 150-125 | шт | 2 | 97,05 - | __-__ - | 194 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 202 | & С130- 1124-1 варіант 7 | Спірально-навивний повітровод 125 мм | м | 47 | 185,79 - | __-__ - | 8732 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 203 | & С130- 1124-2 варіант 21 | Трійник 150*100ш*125 | шт | 8 | 150,09 - | __-__ - | 1201 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | & С130- 1124-2 варіант 9 | Перехід 125-100 | шт | 2 | 93,99 - | __-__ - | 188 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 205 | С113-2062 варіант 3 | Нiпель внутрішній діам. 125 мм | шт | 8 | 56,15 - | __-__ - | 449 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 206 | & С130- 1124-1 варіант 8 | Спірально-навивний повітровод 100 мм | м | 16 | 149,07 - | __-__ - | 2385 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 207 | & С130- 1124-2 варіант 11 | Трійник 100*100ш*100 | шт | 7 | 124,59 - | __-__ - | 872 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 208 | & С130- 1124-2 варіант 12 | Заглушка 100 мм | шт | 2 | 45,03 - | __-__ - | 90 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 209 | С188888-32 варіант 1 | Кріплення повітропровода ( комплект ) | шт | 1 | 2468,40 - | __-__ - | 2468 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 210 | & С130- 1124-2 варіант 10 | Відвод діам.100 мм 90 гр. | шт | 8 | 113,37 - | __-__ - | 907 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 211 | & С130- 1124-2 варіант 22 | Відвод діам.100 мм 45 гр. | шт | 1 | 113,37 - | __-__ - | 113 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 15 |  |  |  |  | 161347 | 11684 | 468 127 |  | 182,57 1,58 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 161347 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 149195 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 11811 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 5680 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 19,33 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 1961 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 167027 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 15 |  |  |  |  | 167027 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 16. Опалення 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | РН15-80-1 | Установлення котла твердопаливного | котел | 1 | 6378,98 5939,59 | 439,39 110,21 | 6379 | 5940 | 439 110 | 86,7600 1,3232 | 86,76 1,32 |
| 213 | С130-442 варіант 1 | Котел твердопаливний Kotlant Makoten OPTIMA KM-15 кВт | шт | 1 | 18324,75 - | __-__ - | 18325 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 214 | Е16-14-1 Н2=1,15; Н5=1,15 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,38 | 24009,34 20556,34 | 3453,00 1782,98 | 9124 | 7811 | 1313 678 | 309,3040 28,2753 | 117,54 10,74 |
| 215 | С113-1697 варіант 1 | Труби полiпропiленовi армовані для гарячої води i опалення дiам. 20х2,8 мм | м | 34,16 | 39,10 - | __-__ - | 1336 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 216 | Е16-14-2 к=1,15 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,4 | 18344,66 16169,32 | 2175,34 1097,09 | 7338 | 6468 | 870 439 | 243,2940 17,3932 | 97,32 6,96 |
| 217 | С113-1698 варіант 1 | Труби полiпропiленовi армовані для гарячої води i опалення дiам. 25х3,5 мм | м | 37,16 | 49,05 - | __-__ - | 1823 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 218 | Е16-14-3 к=1,15 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,23 | 14554,16 13161,07 | 1393,09 667,05 | 3347 | 3027 | 320 153 | 198,0300 10,5162 | 45,55 2,42 |
| 219 | С113-1699 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 32х5,4 мм | м | 21,57 | 64,40 - | __-__ - | 1389 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | Е16-14-4 к=1,15 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,04 | 19157,70 17548,10 | 1609,60 793,52 | 766 | 702 | 64 32 | 264,0400 12,5761 | 10,56 0,5 |
| 221 | С113-1700 варіант 1 | Труби полiпропiленовi армовані для гарячої води i опалення дiам. 40х5,5 мм | м | 3,74 | 86,93 - | __-__ - | 325 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 222 | С113-1705 варіант 2 | Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 18 | 3,97 - | __-__ - | 71 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 223 | С113-1706 варіант 1 | Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 4 | 4,74 - | __-__ - | 19 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 224 | С113-1707 варіант 1 | Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 32 мм | шт | 2 | 8,01 - | __-__ - | 16 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 225 | С113-1708 варіант 1 | Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 40 мм | шт | 2 | 10,70 - | __-__ - | 21 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 226 | С113-1738 варіант 1 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25х20х25 мм | шт | 20 | 5,36 - | __-__ - | 107 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 227 | С113-1739 варіант 1 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 32х20х32 мм | шт | 2 | 8,86 - | __-__ - | 18 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 228 | С113-1776 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 25х20 мм | шт | 2 | 4,59 - | __-__ - | 9 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 229 | С113-1778 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 32х25 мм | шт | 2 | 5,58 - | __-__ - | 11 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 230 | С113-1781 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 40х32 мм | шт | 2 | 11,05 - | __-__ - | 22 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 231 | С113-2154 варіант 1 | Кран для випуску повітря | шт | 8 | 97,96 - | __-__ - | 784 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 232 | С113-1792 варіант 2 | Ekoplastik SKOM кутик з накидною гайкою 20х3/4" | шт | 8 | 47,99 - | __-__ - | 384 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | С113-1795 варіант 2 | Ekoplastik SHM штуцер з накидною гайкою 40х11/4" | шт | 2 | 115,41 - | __-__ - | 231 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 234 | С113-2158 варіант 1 | Кран кульовий дiам. 50 мм | шт | 2 | 477,37 - | __-__ - | 955 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 235 | РН15-90-2 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | 100кВт | 0,1929 | 6805,38 6796,83 | __-__ - | 1313 | 1311 | __-__ - | 111,4600 - | 21,5 - |
| 236 | & С130-555- 1 варіант 1 | Радiатори панельного типу 500х1000 мм | шт | 3 | 1748,05 - | __-__ - | 5244 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 237 | & С130-555- 1 варіант 3 | Радiатори панельного типу 500х1400 мм | шт | 5 | 2421,25 - | __-__ - | 12106 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 238 | РН15-106-1 | Установлення регуляторiв витрати i тиску гарячої води дiаметром 25 мм | шт | 8 | 332,57 332,57 | __-__ - | 2661 | 2661 | __-__ - | 4,7200 - | 37,76 - |
| 239 | & С130- 1105-3 варіант 1 | Кран терморегулюючий прямий RTD-N-UK | шт | 8 | 576,36 - | __-__ - | 4611 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 240 | РН15-129-1 | Установлення вентиляторiв масою до 0, 025 т | шт | 2 | 476,22 467,53 | 7,56 2,39 | 952 | 935 | 15 5 | 7,1400 0,0284 | 14,28 0,06 |
| 241 | С130-59 варіант 3 | Вентилятор канальний N=0,060 кВт, n=2642 об/хв | шт | 2 | 3179,98 - | __-__ - | 6360 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 16 |  |  |  |  | 86047 | 28855 | 3021 1417 |  | 431,27 22 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 86047 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 54171 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 30272 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 14264 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 47,6 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 4829 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 100311 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 16 |  |  |  |  | 100311 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 17. Електропостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 17 |  |  |  |  | - | - | __-__ - |  | __-__ - |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 17 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 18. Вузол обліку електричної енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | РН17-13-1 | Монтаж шафи захисної для приладів обліку електроенергії | 1 шафа | 1 | 934,63 801,66 | 132,64 4,85 | 935 | 802 | 133 5 | 11,8800 0,0746 | 11,88 0,07 |
| 243 | С1514-1 варіант 2 | Шафа захисна для приладів обліку електроенергії 3 фазна | шт | 1 | 393,39 - | __-__ - | 393 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 244 | РН17-15-3 | Установлення електролiчильникiв трифазових | шт | 1 | 130,29 124,84 | 5,08 4,49 | 130 | 125 | 5 4 | 1,8500 0,0666 | 1,85 0,07 |
| 245 | 1701-8033 варіант 1 | Лiчильник електричної енергiї з Uн=3х220/380 В Ін=5(80)А | шт | 1 | 1296,10 - | __-__ - | 1296 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 246 | РН17-12-8 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,01 | 18984,88 18963,94 | __-__ - | 190 | 190 | __-__ - | 299,9200 - | 3 - |
| 247 | С1547-16 варіант 12 | Вимикач автоматичний трьохполюсний, 32А | шт | 1 | 285,80 - | __-__ - | 286 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 248 | 15093-33051 варіант 1 | Провід мідний одножилий перерiзом 10мм2 ПВ-1 | 1000м | 0,0016 | 35342,29 - | __-__ - | 57 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 18 |  |  |  |  | 3287 | 1117 | 138 9 |  | 16,73 0,14 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 3287 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 2032 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 1126 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 508 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 1,64 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 3795 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 18 |  |  |  |  | 3795 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 19. Розподільчий щит РЩ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | РН17-13-1 | Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв | 1 шафа | 1 | 934,63 801,66 | 132,64 4,85 | 935 | 802 | 133 5 | 11,8800 0,0746 | 11,88 0,07 |
| 250 | С1514-1 варіант 1 | Щит металевий ІР31, що замикаеться на замок | шт | 1 | 393,39 - | __-__ - | 393 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 251 | РН17-12-7 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,07 | 13616,26 13595,32 | __-__ - | 953 | 952 | __-__ - | 217,5600 - | 15,23 - |
| 252 | С1547-16 варіант 2 | Вимикач автоматичний трьохполюсний, 16А | шт | 1 | 245,00 - | __-__ - | 245 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 253 | С1547-16 варіант 8 | Вимикач автоматичний однополюсний, 10А | шт | 2 | 104,24 - | __-__ - | 208 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 254 | С1547-16 варіант 13 | Вимикач автоматичний однополюсний, 16А | шт | 1 | 104,24 - | __-__ - | 104 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 255 | С1547-16 варіант 10 | Вимикач диференційний двополюсний, 16А/0.03 | шт | 2 | 357,20 - | __-__ - | 714 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 256 | С1547-16 варіант 7 | Вимикач диференційний чотирьохполюсний, 16А | шт | 1 | 387,80 - | __-__ - | 388 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 257 | С1545-492 варіант 1 | Обмежувач імпульсних перенапруг | шт | 1 | 652,80 - | __-__ - | 653 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 | 15093-33111 варіант 1 | Провiд мідний одножильний перерiзом 2, 5мм2 ПВ-1 | 1000м | 0,004 | 10864,53 - | __-__ - | 43 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 19 |  |  |  |  | 4636 | 1754 | 133 5 |  | 27,11 0,07 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 4636 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 2749 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 1759 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 2,64 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 5442 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 19 |  |  |  |  | 5442 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 20. Розподільчий щит РЩ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | РН17-13-1 | Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв | 1 шафа | 1 | 934,63 801,66 | 132,64 4,85 | 935 | 802 | 133 5 | 11,8800 0,0746 | 11,88 0,07 |
| 260 | С1514-1 варіант 1 | Щит металевий ІР31, що замикаеться на замок | шт | 1 | 393,39 - | __-__ - | 393 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 261 | РН17-12-7 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,13 | 13616,26 13595,32 | __-__ - | 1770 | 1767 | __-__ - | 217,5600 - | 28,28 - |
| 262 | С1547-16 варіант 14 | Вимикач автоматичний чотирьохполюсний, 25А/0.03 | шт | 1 | 428,60 - | __-__ - | 429 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 263 | С1547-16 варіант 10 | Вимикач диференційний двополюсний, 16А/0.03 | шт | 3 | 357,20 - | __-__ - | 1072 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 264 | С1547-16 варіант 8 | Вимикач автоматичний однополюсний, 10А | шт | 9 | 104,24 - | __-__ - | 938 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 20 |  |  |  |  | 5537 | 2569 | 133 5 |  | 40,16 0,07 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 5537 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 2835 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 2574 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 1186 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 6723 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 20 |  |  |  |  | 6723 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 21. Розподільчий щит РЩ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | РН17-13-1 | Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв | 1 шафа | 1 | 934,63 801,66 | 132,64 4,85 | 935 | 802 | 133 5 | 11,8800 0,0746 | 11,88 0,07 |
| 266 | С1514-1 варіант 1 | Щит металевий ІР31, що замикаеться на замок | шт | 1 | 393,39 - | __-__ - | 393 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 267 | РН17-12-7 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,04 | 13616,26 13595,32 | __-__ - | 545 | 544 | __-__ - | 217,5600 - | 8,7 - |
| 268 | С1547-16 варіант 8 | Вимикач автоматичний однополюсний, 10А | шт | 3 | 104,24 - | __-__ - | 313 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 269 | С1547-16 варіант 10 | Вимикач диференційний двополюсний, 16А/0.03 | шт | 1 | 357,20 - | __-__ - | 357 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 270 | 15093-33111 варіант 1 | Провiд мідний одножильний перерiзом 2, 5мм2 ПВ-1 | 1000м | 0,0005 | 10864,53 - | __-__ - | 5 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 21 |  |  |  |  | 2548 | 1346 | 133 5 |  | 20,58 0,07 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 2548 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 1069 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 1351 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 616 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 3164 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 21 |  |  |  |  | 3164 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 22. Кабельно-провідникова продукція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | РН17-9-1 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | 100м | 4,39 | 4444,44 4399,08 | 38,08 33,71 | 19511 | 19312 | 167 148 | 67,9500 0,4995 | 298,3 2,19 |
| 272 | 15091-8044 | Провiд гнучкий перерiзом 6мм2 МГ | 1000м | 0,009 | 10007,07 - | __-__ - | 90 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 273 | 15093-35013 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,206 | 10152,60 - | __-__ - | 2091 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 274 | 15093-35023 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.2,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,178 | 16410,16 - | __-__ - | 2921 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 275 | 15093-35033 варіант 1 | Кабель напругою до 660в перерiзом 5х2, 5мм2 ВВГ | 1000м | 0,046 | 26410,62 - | __-__ - | 1215 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 22 |  |  |  |  | 25828 | 19312 | 167 148 |  | 298,3 2,19 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 25828 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 6349 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 19460 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 8914 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 29,15 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 2958 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 34742 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 22 |  |  |  |  | 34742 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 23. Світлотехнічне обладнання та матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | РН17-11-2 | Монтаж прожекторів для освітлення сцени | 100шт | 0,05 | 13433,04 13252,51 | 167,55 148,30 | 672 | 663 | 8 7 | 207,2000 2,1978 | 10,36 0,11 |
| 277 | & С1547-4- 1-3 варіант 1 | Свiтлодіодний прожектор SX PL5403 для освітлення сцени 200 Вт | шт | 5 | 3360,24 - | __-__ - | 16801 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 278 | РН17-11-9 | Монтаж LED свiтильникiв | 100шт | 0,44 | 11403,09 11233,56 | 156,55 138,57 | 5017 | 4943 | 69 61 | 186,4800 2,0535 | 82,05 0,9 |
| 279 | С1547-7 варіант 1 | Світильник з світлодіодним джерелом світла 20Вт, IP44, 1200 Лм | шт | 28 | 255,29 - | __-__ - | 7148 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 280 | С1547-7 варіант 3 | Світильник з світлодіодним джерелом світла 40 Вт, 3200Лм | шт | 14 | 306,29 - | __-__ - | 4288 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 281 | С1547-4 варіант 1 | Свiтильник з світлодіодним джерелом світла 6 Вт з акумулятором, з піктограмою " Вихід " | шт | 2 | 214,56 - | __-__ - | 429 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 282 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,18 | 2073,86 2053,78 | __-__ - | 373 | 370 | __-__ - | 35,4100 - | 6,37 - |
| 283 | & С1512-13- 1 варіант 2 | Розетка з заземлюючим контактом та захисною шторкою | шт | 15 | 66,31 - | __-__ - | 995 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 284 | & С1512-13- 1 варіант 1 | Розетка з заземлюючим контактом та захисною шторкою, ІР44 | шт | 3 | 66,31 - | __-__ - | 199 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 285 | РН17-12-2 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,18 | 2065,16 2045,08 | __-__ - | 372 | 368 | __-__ - | 35,2600 - | 6,35 - |
| 286 | & С1419-96- 12 варіант 1 | Вимикачі одноклавішні під приховану проводку 10А, 220В | шт | 18 | 98,00 - | __-__ - | 1764 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 | & С101-48 варіант 1 | Коробка розподільча РК 80F | шт | 35 | 19,20 - | __-__ - | 672 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 288 | & С101-48 варіант 2 | Коробка установча РК 60 | шт | 33 | 8,89 - | __-__ - | 293 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 289 | & С118-37- 43-1 варіант 1 | Кабельний канал 16_25 | м | 250 | 10,65 - | __-__ - | 2663 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 290 | & С118-37- 43-1 варіант 2 | Кабельний канал 40_25 | м | 20 | 24,69 - | __-__ - | 494 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 23 |  |  |  |  | 42180 | 6344 | 77 68 |  | 105,13 1,01 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 42180 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 35759 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 6412 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 3041 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 10,31 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 1044 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 45221 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 23 |  |  |  |  | 45221 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 24. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | М20-201-10 | Монтаж сигналiзатора газу | шт | 2 | 500,27 499,10 | 1,17 0,19 | 1001 | 998 | 3 - | 5,6800 0,0032 | 11,36 0,01 |
| 292 | 17141-1029 варіант 1 | Сигналiзатор газу ГСБ-1-2 | шт | 2 | 750,00 - | __-__ - | 1500 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 293 | РН15-129-1 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 2 | 476,22 467,53 | 7,56 2,39 | 952 | 935 | 15 5 | 7,1400 0,0284 | 14,28 0,06 |
| 294 | С130-59 варіант 2 | Вентилятор канальний N=0,108 кВт, n=2380 об/хв | шт | 2 | 3995,98 - | __-__ - | 7992 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 295 | & С111- 1756-32 варіант 1 | Вентиляційна решітка однорядна розміром 200х200 мм | шт | 4 | 255,37 - | __-__ - | 1021 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 24 |  |  |  |  | 12466 | 1933 | 18 5 |  | 25,64 0,07 |
|  |  | Разом устаткування, грн. |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |
|  |  | Всього устаткування, грн. |  |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 10966 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 9015 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 1938 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 820 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 2,44 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 11786 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 24 |  |  |  |  | 13345 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | 2981849 | 757398 | 31953 11895 |  | 12071,39 173,43 |
|  |  | Разом устаткування, грн. |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |
|  |  | Всього устаткування, грн. |  |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 2980349 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 2190998 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 769293 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 371702 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 1292,72 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 131172 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 3352051 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  |  | 3353610 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  | 13537,54 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  | 900465 |  |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п.45 |  |  | Кошти на утримання служби замовника (1 %) |  |  |  |  | 33536 |  |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п.46 |  |  | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) |  |  |  |  | 50304 |  |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п.47 |  |  | Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %) |  |  |  |  | 100608 |  |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 52 |  |  | Вартiсть проєктних робiт |  |  |  |  | 49990 |  |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 53 |  |  | Вартiсть експертизи проєктної документацiї (К=1,1) |  |  |  |  | 4041 |  |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 54 |  |  | Кошти на здійснення авторського нагляду |  |  |  |  | 40500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом по главах 1-12: |  |  |  |  |  | 3632589 |  |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 |  |  | Кошторисний прибуток (П) |  |  |  |  | 100178 |  |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 |  |  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) |  |  |  |  | 18682 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) |  |  |  |  |  | 3751449 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом: |  |  |  |  |  | 3751449 |  |  |  |  |  |
|  |  | Податок на додану вартість |  |  |  |  |  | 750289,8 |  |  |  |  |  |

|  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку |  |  | 4501738,8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Керівник проєктної організації |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) |  | __________________________ | О.А. Ляшко |  |  |  |  |  |  |  |
| Керівник відділу |  | __________________________ | А.О. Дорогань |  |  |  |  |  |  |  |